## Slide 1: ÚKBH
změny v metodách

## Slide 2: BNP (Abbott) NT-proBNP (Roche)
1 NT-proBNP ≠ 1 BNP
Syntéza a uvolňování BNP a NT-proBNP

## Slide 3
1 NT-proBNP ≠ 1 BNP

## Slide 10
Je-li srdečni selháni potvrzeno, zjistěte etiologii a zahajte
léčbu
Echokardiografie
Srdečni selháni
nepravděpodobné
Srdečni selháni
nepravděpodobné
EKG normálni a
NT-proBNP < 300 ng/l
nebo
BNP < 100 ng/l
EKG abnormálni
nebo
NT-proBNP ≥ 300 ng/l
nebo
BNP ≥ 100 ng/l
EKG abnormálni
nebo
NT-proBNP ≥ 125 ng/l
nebo
BNP ≥ 35 ng/l
EKG normálni
a
NT-proBNP < 125 ng/l
nebo
BNP < 35 ng/l
Echokardiografie
Echokardiografie
BNP/NT-proBNP
BNP/NT-proBNP
EKG
RTG hrudniku
EKG
RTG hrudniku možný
Akutní začátek
Neakutní začátek
Podezření na srdeční selhání
Souhrn Doporučených postupů ESC pro diagnostiku a léčbu akutniho a chronického srdečniho selháni, 2012

## Slide 12: Lipoprotein(a)
Molekula lipoproteinu(a)
Díky polymorfismu Apo(a) je
velikost Lp(a) částic různá. Z tohoto důvodu se mohlo stát, že koncentrace Lp(a) byla u dvou pacientů v g/l stejná, ale jeden z pacientů mohl mít nižší počet
velkých molekul s méně aterogenními vlastnostmi
a nízké riziko KVO, zatímco druhý s velkým počtem malých Lp(a) více aterogenních molekul vysoké
riziko KVO.

## Slide 13: Nová souprava Lp(a) Gen.2
Pro soupravy ke stanovení Lp(a) na trhu dlouho chyběla jednotná standardizace.
Dle doporučení EAS z roku 2012 firma Roche v roce 2013 vydala nový restandardizovaný set na analýzu Lp(a) navázaný na referenční materiál IFCC SRM 2B, kterým se lipoprotein(a) stanovuje v nmol/l.
Hodnoty získané pomocí restandardizovaných souprav by měly odstranit obtížnou srovnatelnost mezi jednotlivými laboratořemi i publikovanými studiemi.
Cut-off hodnota pro přítomnost zvýšeného rizika kardiovaskulárního onemocnění je 75 nmol/l

## Slide 14: Sérologie hepatitid
Abbott
Roche
anti-HAV do 20 IU/l
anti-HAV IgM pozitivní/negativní
HBsAg do 0,9 S/CO
anti-HBs do 10,00 IU/l
anti-HBc pozitivní/negativní
anti-HBc IgM pozitivní/negativní
HBeAg pozitivní/negativní
anti-HBe pozitivní/negativní
atni-HCV pozitivní/negativní/hraniční
anti-HAV IgG do 1,00 S/CO
anti-HAV IgM do 0,80 S/CO
HBsAg do 1,00 S/CO
anti-HBs do 10,00 IU/l
anti-HBc celk. do 1,00 S/CO
anti-HBc IgM do 1,00 S/CO
HBeAg do 1,00 S/CO
anti-HBe do 50,00 %INH
anti-HCV do 1,00 S/CO