## Slide 1: Kazuistiky – vliv infúze, antikoagulans
M. Šolcová, 3-4/23

## Slide 2: Vliv antikoagulačního činidla

## Slide 3: Závěr:
Otestuj přítomnost K3EDTA – podezření?, jak prokázat?
Extrémně vysoké P/S K (kontroluj i výsledek při vydání hemolýza – neodpovídá hemolýze, při HI 1000 = 10 g/l zvýšení o 4 mmol/l) – podezření na vliv infúze či přelití z K3EDTA, vyloučit dlouhý transport (+ chlad?), vysoký počet krevních elementů (trombo, leuko – 100 . 109/l trombo a 100 . 109/l leuko zvyšuje K o 1 mmol/l).
Pokud vše OK, doplň Ca a Mg, jejich extrémně nízké hodnoty svědčí o přítomnosti EDTA (snížená bude i aktivita enzymů, Mg je kofaktorem řady enzymů, např. ALP).

## Slide 4: K3EDTA – přelito z KO

## Slide 5: Vliv infúze FR – nevydávat!
Při podezření na odběr z infúze doplnit CB a alb!

## Slide 6: Vliv infúze Plasmalyte – nevydávat! Viróza – opak. zvracení, teplota, hyperventilace - RAL
Plasmalyte: Na, K, Cl, Mg (nrení Ca, P)
Ionizovaný vápník cca 50 % celkového Ca (vliv pH a albuminu)
aRAL, přesto také MAC AG 19 (keto)+ MAL (hypoCl)

## Slide 7: Vliv infúze Plasmalyte
Plasmalyte: 140-5-98, Mg 1,5, acetát, glukonát - alkalizující

## Slide 8: Vliv infúze Plasmalyte

## Slide 9: Infúze KCl 7,5%

## Slide 10: Směrnice KV
MS Teams – Provoz – Soubory – LIS – 000Směrnice KV (v budoucnu v SLP)