## L (hidden)
akce
CHYLOZITA | 100 | S_IPAB | přepiš | chylózní
| 150 | S_AST, S_ALT | přepiš | chylózní
| 250 | S_HOMO | přepiš | chylózní
| 330 | S_ZLUCK | přepiš | chylózní
| 350 | S_IA1A | přepiš | chylózní
| 400 | S_PRCT | přepiš | chylózní
| 500 | S_ETOH, S_ITRF, S_VAL1 | přepiš | chylózní
| 550 | S_ALB | přepiš | chylózní
| 600 | S_PBT1 | přepiš | chylózní
| 700 | S_GGT | přepiš | chylózní
| 750 | S_BILK | přepiš | chylózní
| 800 | S_P, S_HP, S_PRCT | přepiš | chylózní
| 900 | S_LD | přepiš | chylózní
| 1000 | S_BIL, S_CHS, S_UREA, S_Ca, S_GLU, S_CK, S_ITRF, S_CRP, S_B2MG, S_APOA, S_APOB, S_LDLC, S_CysC, S_SALI, S_AMI1, S_AMI2, S_KAR1, S_LEVE, S_Lamo | přepiš | chylózní
| 1400 | S_sFlt-1, S_HCG | přepiš | chylózní
| 1500 | S_AMS, S_Fe, S_TnT, S_VB12n, S_KLISn, S_PCT, S_PlGF, S_aHBs, S_HBcM, S_HBeA, S_aHBe | přepiš | chylózní
| 2000 | S_ALP, S_PROT, S_KREA, S_Na, S_K, S_Cl, S_CHOL, S_LPS, S_HDLC, S_LPa, S_Mg, S_HAV, S_HAVM, S_HBsA, S_aHBc, S_aHCV | přepiš | chylózní
| 2200 | S_MYOG | přepiš | chylózní

## I (hidden)
IKTERITA | 5 | aHBe | přepiš | ikter.
| 14 | CHOL | přepiš | ikter.
| 20 | KREA,GGT,PROT,HOMO | přepiš | ikter.
| 23 | SALI | přepiš | ikter.
| 24 | HCG. | přepiš | ikter.
| 25 | TnT.,NTBNP,sFlt-1,PlGF,PCT.,HBcM,HBeA | přepiš | ikter.
| 29 | KLISn | přepiš | ikter.
| 30 | ETOH,VAL1,PRCT,aHBs | přepiš | ikter.
| 40 | KMOC,P…,HBsA | přepiš | ikter.
| 50 | MYOG,HAVM,ZLUCK,AMI1,AMI2,KAR1,FE1,LEVE | přepiš | ikter.
| 60 | CHS.,AST.,ALT.,ALP,AMS,ALB.,UREA,Na..,K...,Cl..,Ca,GLU.,CK,LD,Fe..,LPS,IPAB,ITRF,CRP,IA1A,HP..,B2MG,FERI,HDLC,APOA,APOB,LPa,LDLC,TFR.,CysC,Mg.. | přepiš | ikter.
| 65 | VB12n | přepiš | ikter.
| 66 | HAV,aHBc,aHCV | přepiš | ikter.

## Indexy
HI > | Metoda | Hodnota, věk | < | HI | ≥ | punktat
15 | LD | v RM | rozp. ↑ hemolýzou | 1000 | hemolýza | LD | 681
|  | x RM, ≤ 30D | rozp. ↑ hemolýzou | 300 | hemolýza
|  | x RM, 31D-6R | rozp. ↑ hemolýzou | 200 | hemolýza
|  | x RM, > 6R | rozp. ↑ hemolýzou | 50 | hemolýza
25 | BILK | ≤ 30D | pozn. ↓ hemolýzou | 300 | hemolýza
|  | 31D-6R | pozn. ↓ hemolýzou | 200 | hemolýza
|  | > 6R | hemolýza
40 | AST | v RM | rozp. ↑ hemolýzou | 1000 | hemolýza
|  | x RM, ≤ 30D | rozp. ↑ hemolýzou | 300 | hemolýza
|  | x RM, 31D-6R | rozp. ↑ hemolýzou | 200 | hemolýza
|  | x RM, > 6R | hemolýza
90 | K | ≤ 30D | pozn. ↑ hemolýzou | 300 | hemolýza | K | 683
|  | 31D-6R | pozn. ↑ hemolýzou | 200 | hemolýza
|  | > 6R | hemolýza
100 | CK,VB12,KLIS,HOMO | ≤ 30D | pozn. ovl. hemolýzou | 300 | hemolýza
|  | 31D-6R | pozn. ovl. hemolýzou | 200 | hemolýza
|  | > 6R | hemolýza
200 | GGT,ALP,Fe | ≤ 30D | pozn. ovl. hemolýzou | 300 | hemolýza
|  | > 31D | hemolýza
| ETOH |  | hemolýza
300 | P |  | hemolýza
400 | FERI |  | hemolýza
500 | AMS,PROT,sFlt-1,PlGF,ZLUCK,VAL1 |  | hemolýza |  |  | AMS, PROT | 680,686
700 | CHS,CHOL,PRCT |  | hemolýza |  |  | CHOL | 688
800 | TFR,Mg |  | hemolýza
| BIL | ≤ 30D | pozn. ovl. hemolýzou | 1000 | hemolýza
|  | > 31D | hemolýza
900 | PCT |  | hemolýza
1000 | ALT,ALB,KMOC,UREA,KREA,Na,Cl,Ca,GLU,P_GLUK,P_LAKT, LPS,IPAB,ITRF,CRP,B2MG,HDLC,APOA,APOB,LPa,LDLC,MYOG,NTBNP,CysC,HCG,SALI,IA1A,AMI,KAR1,FE1,PBT1,LEVE,Lamo, HAV,HAVM,HBsA,aHBs,aHBc,HBcM,HBeA,aHBe,aHCV |  | hemolýza |  |  | UREA,KREA, GLU, Na, Cl, Ca, ALB, LAKT | 677,678,679,682,684,685,687,690
LI > | Metoda
100 | IPAB |  | chylózní
150 | AST,ALT |  | chylózní
200 | Na, Cl |  | chylózní |  |  | Na, Cl | 682,684
250 | HOMO |  | chylózní
330 | ZLUCK |  | chylózní
350 | IA1A |  | chylózní
400 | PRCT |  | chylózní
500 | ETOH,ITRF,VAL1 |  | chylózní
550 | ALB |  | chylózní |  |  | ALB | 687
600 | PBT1 |  | chylózní
700 | GGT |  | chylózní
750 | BILK |  | chylózní
800 | P,HP,PRCT |  | chylózní
900 | LD |  | chylózní |  |  | LD | 681
1000 | BIL,CHS,UREA,Ca,GLU,CK,ITRF,CRP,B2MG,APOA,APOB,LDLC,CysC,SALI,AMI1,AMI2,KAR1,LEVE,Lamo |  | chylózní |  |  | UREA, Ca, GLU | 677, 685, 679
1400 | sFlt-1,HCG |  | chylózní
1500 | AMS,Fe,TnT,VB12n,KLISn,PCT,PlGF,aHBs,HBcM,HBeA,aHBe |  | chylózní |  |  | AMS | 680
2000 | ALP,PROT,KREA,K,CHOL,LPS,HDLC,LPa,Mg,HAV,HAVM,HBsA,aHBc,aHCV |  | chylózní |  |  | PROT, KREA, K, CHOL | 686,678,683,688
2200 | MYOG |  | chylózní
II > | Metoda
5 | aHBe |  | ikter.
14 | CHOL |  | ikter. |  |  | CHOL | 688
20 | KREA,GGT,PROT,HOMO |  | ikter. |  |  | KREA, PROT | 678,686
23 | SALI |  | ikter.
24 | HCG |  | ikter.
25 | TnT,NTBNP,sFlt-1,PlGF,PCT,HBcM,HBeA |  | ikter.
29 | KLISn |  | ikter.
30 | ETOH,VAL1,PRCT,aHBs |  | ikter.
40 | KMOC,P,HBsA |  | ikter.
50 | MYOG,HAVM,ZLUCK,AMI,KAR1,FE1,LEVE |  | ikter.
60 | CHS,AST,ALT,ALP,AMS,ALB,UREA,Na,K,Cl,Ca,GLU,CK,LD,Fe,LPS,IPAB,ITRF,CRP,IA1A,HP,B2MG,FERI,HDLC,APOA,APOB,LPa,LDLC,TFR,CysC,Mg |  | ikter. |  |  | LD,AMS, ALB, UREA, Na, K, CL, Ca, GLU | 681,680,687,677,682, 683, 684,685,679
65 | VB12n |  | ikter.
66 | HAV,aHBc,aHCV |  | ikter.

## all (hidden)
HI > | Metoda | Hodnota, věk | < | HI | ≥ | HI >
15 | LD | v RM | rozp. ↑ hemolýzou | 1000 | hemolýza | 15
| LD2 | x RM, ≤ 30D | rozp. ↑ hemolýzou | 300 | hemolýza | 15
| LD3 | x RM, 31D-6R | rozp. ↑ hemolýzou | 200 | hemolýza | 15
| LD4 | x RM, > 6R | rozp. ↑ hemolýzou | 50 | hemolýza | 15
25 | BILK | ≤ 30D | pozn. ↓ hemolýzou | 300 | hemolýza | 25
| BILK2 | 31D-6R | pozn. ↓ hemolýzou | 200 | hemolýza | 25
| BILK3 | > 6R | hemolýza |  |  | 25
40 | AST | v RM | rozp. ↑ hemolýzou | 1000 | hemolýza | 40
| AST2 | x RM, ≤ 30D | rozp. ↑ hemolýzou | 300 | hemolýza | 40
| AST3 | x RM, 31D-6R | rozp. ↑ hemolýzou | 200 | hemolýza | 40
| AST4 | x RM, > 6R | hemolýza |  |  | 40
90 | K. | ≤ 30D | pozn. ↑ hemolýzou | 300 | hemolýza | 90
| K2 | 31D-6R | pozn. ↑ hemolýzou | 200 | hemolýza | 90
| K3 | > 6R | hemolýza |  |  | 90
100 | CK VB12 KLIS HOMO | ≤ 30D | pozn. ovl. hemolýzou | 300 | hemolýza | 100
| CK2 VB122 KLIS2 HOMO2 | 31D-6R | pozn. ovl. hemolýzou | 200 | hemolýza | 100
| CK3 VB123 KLIS3 HOMO3 | > 6R | hemolýza |  |  | 100
200 | GGT,ALP,Fe | ≤ 30D | pozn. ovl. hemolýzou | 300 | hemolýza | 200
| GGT2,ALP2,Fe2 | > 31D | hemolýza |  |  | 200
| ETOH |  | hemolýza |  |  | 200
300 | P. |  | hemolýza |  |  | 300
400 | FERI |  | hemolýza |  |  | 400
500 | AMS,PROT,sFlt-1,PlGF,ZLUCK,VAL1 |  | hemolýza |  |  | 500
700 | CHS,CHOL,PRCT |  | hemolýza |  |  | 700
800 | TFR,Mg |  | hemolýza |  |  | 800
| BIL1 | ≤ 30D | pozn. ovl. hemolýzou | 1000 | hemolýza | 800
| BIL2 | > 31D | hemolýza |  |  | 800
900 | PCT |  | hemolýza |  |  | 900
1000 | ALT,ALB,KMOC,UREA,KREA,Na.,Cl.,Ca,GLU,P_GLUK,P_LAKT,LPS, IPAB,ITRF,CRP,B2MG,HDLC,APOA,APOB,LPa,LDLC,MYOG,NTBNP,CysC,HCG,SALI,IA1A,AMI,KAR1,FE1,PBT1,LEVE,Lamo, HAV,HAVM,HBsA,aHBs,aHBc,HBcM,HBeA,aHBe,aHCV |  | hemolýza |  |  | 1000
LI > | Metoda |  |  |  |  | LI >
100 | IPAB |  | chylózní |  |  | 100
150 | AST,ALT |  | chylózní |  |  | 150
250 | HOMO |  | chylózní |  |  | 250
330 | ZLUCK |  | chylózní |  |  | 330
350 | IA1A |  | chylózní |  |  | 350
400 | PRCT |  | chylózní |  |  | 400
500 | ETOH,ITRF,VAL1 |  | chylózní |  |  | 500
550 | ALB |  | chylózní |  |  | 550
600 | PBT1 |  | chylózní |  |  | 600
700 | GGT |  | chylózní |  |  | 700
750 | BILK |  | chylózní |  |  | 750
800 | P.,HP,PRCT |  | chylózní |  |  | 800
900 | LD |  | chylózní |  |  | 900
1000 | BIL,CHS,UREA,Ca,GLU,CK,ITRF,CRP,B2MG,APOA,APOB, LDLC,CysC,SALI,AMI1,AMI2,KAR1,LEVE,Lamo |  | chylózní |  |  | 1000
1400 | sFlt-1,HCG |  | chylózní |  |  | 1400
1500 | AMS,Fe,TnT,VB12n,KLIS,PCT,PlGF,aHBs,HBcM,HBeA,aHBe |  | chylózní |  |  | 1500
2000 | ALP,PROT,KREA,Na.,K.,Cl.,CHOL,LPS,HDLC,LPa,Mg,HAV,HAVM,HBsA,aHBc,aHCV |  | chylózní |  |  | 2000
2200 | MYOG |  | chylózní |  |  | 2200
II > | Metoda |  |  |  |  | II >
5 | aHBe |  | ikter. |  |  | 5
14 | CHOL |  | ikter. |  |  | 14
20 | KREA,GGT,PROT,HOMO |  | ikter. |  |  | 20
23 | SALI |  | ikter. |  |  | 23
24 | HCG |  | ikter. |  |  | 24
25 | TnT,NTBNP,sFlt-1,PlGF,PCT,HBcM,HBeA |  | ikter. |  |  | 25
29 | KLIS |  | ikter. |  |  | 29
30 | ETOH,VAL1,PRCT,aHBs |  | ikter. |  |  | 30
40 | KMOC,P.,HBsA |  | ikter. |  |  | 40
50 | MYOG,HAVM,ZLUCK,AMI,KAR1,FE1,LEVE |  | ikter. |  |  | 50
60 | CHS,AST,ALT,ALP,AMS,ALB,UREA,Na.,K.,Cl.,Ca,GLU,CK,LD,Fe,LPS,IPAB,ITRF,CRP,IA1A,HP,B2MG,FERI,HDLC,APOA,APOB,LPa,LDLC,TFR,CysC,Mg |  | ikter. |  |  | 60
65 | VB12 |  | ikter. |  |  | 65
66 | HAV,aHBc,aHCV |  | ikter. |  |  | 66

## Metody
| Metoda | Hemolýza |  |  |  |  | Lipémie |  | Ikterita
m |  | HI> | Hodnota, věk | < | HI | ≥ | LI> |  | II>
aHBc | aHBc | 1000 | hemolýza |  |  |  | 2000 | chylózní | 66 | ikter.
aHBe | aHBe | 1000 | hemolýza |  |  |  | 1500 | chylózní | 5 | ikter.
aHBs | aHBs | 1000 | hemolýza |  |  |  | 1500 | chylózní | 30 | ikter.
aHCV | aHCV | 1000 | hemolýza |  |  |  | 2000 | chylózní | 66 | ikter.
ALB | ALB | 1000 | hemolýza |  |  |  | 550 | chylózní | 60 | ikter.
ALP | ALP | 200 | ≤ 30D | pozn. ovl. hemolýzou | 300 | hemolýza | 2000 | chylózní | 60 | ikter.
ALP2 |  |  | > 31D | hemolýza
ALT | ALT | 1000 | hemolýza |  |  |  | 150 | chylózní | 60 | ikter.
AMI | AMI | 1000 | hemolýza |  |  |  | 1000 | chylózní | 50 | ikter.
AMS | AMS | 500 | hemolýza |  |  |  | 1500 | chylózní | 60 | ikter.
APOA | APOA | 1000 | hemolýza |  |  |  | 1000 | chylózní | 60 | ikter.
APOB | APOB | 1000 | hemolýza |  |  |  | 1000 | chylózní | 60 | ikter.
AST | AST | 40 | v RM | rozp. ↑ hemolýzou | 1000 | hemolýza | 150 | chylózní | 60 | ikter.
AST2 |  |  | x RM, ≤ 30D | rozp. ↑ hemolýzou | 300 | hemolýza
AST3 |  |  | x RM, 31D-6R | rozp. ↑ hemolýzou | 200 | hemolýza
AST4 |  |  | x RM, > 6R | hemolýza
B2MG | B2MG | 1000 | hemolýza |  |  |  | 1000 | chylózní | 60 | ikter.
BIL1 | BIL | 800 | ≤ 30D | pozn. ovl. hemolýzou | 1000 | hemolýza | 1000 | chylózní | #N/A
BIL2 |  |  | > 31D | hemolýza
BILK | BILK | 25 | ≤ 30D | pozn. ↓ hemolýzou | 300 | hemolýza | 750 | chylózní | #N/A
BILK2 |  |  | 31D-6R | pozn. ↓ hemolýzou | 200 | hemolýza
BILK3 |  |  | > 6R | hemolýza
Ca | Ca | 1000 | hemolýza |  |  |  | 1000 | chylózní | 60 | ikter.
CK | CK | 100 | ≤ 30D | pozn. ovl. hemolýzou | 300 | hemolýza | 330 | chylózní | 50 | ikter.
CK2 |  |  | 31D-6R | pozn. ovl. hemolýzou | 200 | hemolýza
CK3 |  |  | > 6R | hemolýza
Cl. | Cl | 1000 | hemolýza |  |  |  | 200 | chylózní | 60 | ikter.
CRP | CRP | 1000 | hemolýza |  |  |  | 1000 | chylózní | 60 | ikter.
CysC | CysC | 1000 | hemolýza |  |  |  | 1000 | chylózní | 60 | ikter.
ETOH | ETOH | 200 | hemolýza |  |  |  | 500 | chylózní | 30 | ikter.
Fe | Fe | 200 | ≤ 30D | pozn. ovl. hemolýzou | 300 | hemolýza | 1500 | chylózní | 50 | ikter.
Fe2 |  |  | > 31D | hemolýza
FE1 | FE1 | 1000 | hemolýza |  |  |  | #N/A |  | 50 | ikter.
FERI | FERI | 400 | hemolýza |  |  |  | #N/A |  | 60 | ikter.
GGT | GGT | 200 | ≤ 30D | pozn. ovl. hemolýzou | 300 | hemolýza | 700 | chylózní | 20 | ikter.
GGT2 |  |  | > 31D | hemolýza
GLU | GLU | 1000 | hemolýza |  |  |  | 1000 | chylózní | 60 | ikter.
HAV | HAV | 1000 | hemolýza |  |  |  | 2000 | chylózní | 50 | ikter.
HAVM | HAVM | 1000 | hemolýza |  |  |  | 2000 | chylózní | 50 | ikter.
HBcM | HBcM | 1000 | hemolýza |  |  |  | 1500 | chylózní | 25 | ikter.
HBeA | HBeA | 1000 | hemolýza |  |  |  | 1500 | chylózní | 25 | ikter.
HBsA | HBsA | 1000 | hemolýza |  |  |  | 2000 | chylózní | 40 | ikter.
HCG | HCG | 1000 | hemolýza |  |  |  | 1400 | chylózní | 24 | ikter.
HDL | HDL | 1000 | hemolýza |  |  |  | 2000 | chylózní | 60 | ikter.
HOMO | HOMO | 100 | ≤ 30D | pozn. ovl. hemolýzou | 300 | hemolýza | 250 | chylózní | 20 | ikter.
HOMO2 |  |  | 31D-6R | pozn. ovl. hemolýzou | 200 | hemolýza
HOMO3 |  |  | > 6R | hemolýza
HP | HP | [5 empty] | 800 | chylózní | 60 | ikter.
CHOL | CHOL | 700 | hemolýza |  |  |  | 2000 | chylózní | 14 | ikter.
CHS | CHS | 700 | hemolýza |  |  |  | 1000 | chylózní | 60 | ikter.
IA1A | IA1A | 1000 | hemolýza |  |  |  | 350 | chylózní | 60 | ikter.
IPAB | IPAB | 1000 | hemolýza |  |  |  | 100 | chylózní | 60 | ikter.
ITRF | ITRF | 1000 | hemolýza |  |  |  | 500 | chylózní | 60 | ikter.
K. | K* | 90 | ≤ 30D | pozn. ↑ hemolýzou | 300 | hemolýza | 2000 | chylózní | 60 | ikter.
K2 |  |  | 31D-6R | pozn. ↑ hemolýzou | 200 | hemolýza
K3 |  |  | > 6R | hemolýza
KAR1 | KAR1 | 1000 | hemolýza |  |  |  | 1000 | chylózní | 50 | ikter.
KLIS | KLIS | 100 | ≤ 30D | pozn. ovl. hemolýzou | 300 | hemolýza | 1500 | chylózní | 29 | ikter.
KLIS2 |  |  | 31D-6R | pozn. ovl. hemolýzou | 200 | hemolýza
KLIS3 |  |  | > 6R | hemolýza
KMOC | KMOC | 1000 | hemolýza |  |  |  | #N/A |  | 40 | ikter.
KREA | KREA | 1000 | hemolýza |  |  |  | 2000 | chylózní | 20 | ikter.
Lamo | Lamo | 1000 | hemolýza |  |  |  | 1000 | chylózní | #N/A
LD | LD | 15 | v RM | rozp. ↑ hemolýzou | 1000 | hemolýza | 900 | chylózní | 60 | ikter.
LD2 |  |  | x RM, ≤ 30D | rozp. ↑ hemolýzou | 300 | hemolýza
LD3 |  |  | x RM, 31D-6R | rozp. ↑ hemolýzou | 200 | hemolýza
LD4 |  |  | x RM, > 6R | rozp. ↑ hemolýzou | 50 | hemolýza
LDLC | LDLC | 1000 | hemolýza |  |  |  | 1000 | chylózní | 60 | ikter.
LEVE | LEVE | 1000 | hemolýza |  |  |  | 1000 | chylózní | 50 | ikter.
LPa | LPa | 1000 | hemolýza |  |  |  | 2000 | chylózní | 60 | ikter.
LPS | LPS | 1000 | hemolýza |  |  |  | 2000 | chylózní | 60 | ikter.
Mg | Mg | 800 | hemolýza |  |  |  | 1000 | chylózní | 60 | ikter.
MYOG | MYOG | 1000 | hemolýza |  |  |  | 2200 | chylózní | 50 | ikter.
Na. | Na | 1000 | hemolýza |  |  |  | 200 | chylózní | 60 | ikter.
NTBNP | NTBNP | 1000 | hemolýza |  |  |  | #N/A |  | 25 | ikter.
P. | P | 300 | hemolýza |  |  |  | 800 | chylózní | 40 | ikter.
P_GLUK | P_GLUK | 1000 | hemolýza |  |  |  | #N/A |  | #N/A
P_LAKT | P_LAKT | 1000 | hemolýza |  |  |  | #N/A |  | #N/A
PBT1 | PBT1 | 1000 | hemolýza |  |  |  | 600 | chylózní | #N/A
PCT | PCT | 900 | hemolýza |  |  |  | 1500 | chylózní | 25 | ikter.
PlGF | PlGF | 500 | hemolýza |  |  |  | 1500 | chylózní | 25 | ikter.
PRCT | PRCT | 700 | hemolýza |  |  |  | 400 | chylózní | 30 | ikter.
PROT | PROT | 500 | hemolýza |  |  |  | 2000 | chylózní | 20 | ikter.
SALI | SALI | 1000 | hemolýza |  |  |  | 1000 | chylózní | 23 | ikter.
sFlt-1 | sFlt-1 | 500 | hemolýza |  |  |  | 1400 | chylózní | 25 | ikter.
TFR | TFR | 800 | hemolýza |  |  |  | #N/A |  | 60 | ikter.
TnT | TnT | ≥100 | < 5 ng/L | hemolýza + rozpor (TE): Výsledek Troponinu T < 5,0 ng/l. Výsledek snížen hemolýzou, opakujte náběr! |  |  | 1500 | chylózní | 25 | ikter.
|  |  | ≥ 5 ng/L | rozpor (KTE): Troponin T hs snížen hemolýzou, doporučujeme opakovat náběr!
UREA | UREA | 1000 | hemolýza |  |  |  | 1000 | chylózní | 60 | ikter.
VAL1 | VAL1 | 500 | hemolýza |  |  |  | 500 | chylózní | 30 | ikter.
VB12 | VB12 | 100 | ≤ 30D | pozn. ovl. hemolýzou | 300 | hemolýza | 1500 | chylózní | 65 | ikter.
VB122 |  |  | 31D-6R | pozn. ovl. hemolýzou | 200 | hemolýza
VB123 |  |  | > 6R | hemolýza
ZLUCK | ZLUCK | 500 | hemolýza |  |  |  | 330 | chylózní | 50 | ikter.
| * | Podmínka 1 |  | Podmínka 2 | Podmínka 3 |  | Poznámka
| K | Výsledek = hemolýza |  | HI < 1000 | Korig. K < 2,5 |  | Susp. kritická hypokalémie.
[5 empty] | Korig. K ≥ 2,5 |  | Susp. hypokalémie.
[5 empty] | Korig. K ≥ 3,2 |  | Susp. normokalémie.
[5 empty] | Korig. K > 5,2 |  | Susp. hyperkalémie.
[5 empty] | Korig. K > 6,5 |  | Susp. kritická hyperkalémie.

## MET (hidden)
| Metoda | Hemolýza |  |  |  |  | Lipémie |  | Ikterita
m |  | HI> | Hodnota, věk | < | HI | ≥ | LI> |  | II>
aHBc | aHBc | 1000 | 0 | hemolýza | 0 | 0 | 2000 | chylózní | 66 | ikter.
aHBe | aHBe | 1000 | 0 | hemolýza | 0 | 0 | 1500 | chylózní | 5 | ikter.
aHBs | aHBs | 1000 | 0 | hemolýza | 0 | 0 | 1500 | chylózní | 30 | ikter.
aHCV | aHCV | 1000 | 0 | hemolýza | 0 | 0 | 2000 | chylózní | 66 | ikter.
ALB | ALB | 1000 | 0 | hemolýza | 0 | 0 | 550 | chylózní | 60 | ikter.
ALP | ALP | 200 | ≤ 30D | pozn. ovl. hemolýzou | 300 | hemolýza | 2000 | chylózní | 60 | ikter.
ALP2 |  |  | > 31D | hemolýza | 0 | 0
ALT | ALT | 1000 | 0 | hemolýza | 0 | 0 | 150 | chylózní | 60 | ikter.
AMI | AMI | 1000 | 0 | hemolýza | 0 | 0 | 1000 | chylózní | 50 | ikter.
AMS | AMS | 500 | 0 | hemolýza | 0 | 0 | 1500 | chylózní | 60 | ikter.
APOA | APOA | 1000 | 0 | hemolýza | 0 | 0 | 1000 | chylózní | 60 | ikter.
APOB | APOB | 1000 | 0 | hemolýza | 0 | 0 | 1000 | chylózní | 60 | ikter.
AST | AST | 40 | v RM | rozp. ↑ hemolýzou | 1000 | hemolýza | 150 | chylózní | 60 | ikter.
AST2 |  |  | x RM, ≤ 30D | rozp. ↑ hemolýzou | 300 | hemolýza
AST3 |  |  | x RM, 31D-6R | rozp. ↑ hemolýzou | 200 | hemolýza
AST4 |  |  | x RM, > 6R | hemolýza | 0 | 0
B2MG | B2MG | 1000 | 0 | hemolýza | 0 | 0 | 1000 | chylózní | 60 | ikter.
BIL1 | BIL | 800 | ≤ 30D | pozn. ovl. hemolýzou | 1000 | hemolýza | 1000 | chylózní | #N/A
BIL2 |  |  | > 31D | hemolýza | 0 | 0
BILK | BILK | 25 | ≤ 30D | pozn. ↓ hemolýzou | 300 | hemolýza | 750 | chylózní | #N/A
BILK2 |  |  | 31D-6R | pozn. ↓ hemolýzou | 200 | hemolýza
BILK3 |  |  | > 6R | hemolýza | 0 | 0
Ca | Ca | 1000 | 0 | hemolýza | 0 | 0 | 1000 | chylózní | 60 | ikter.
CK | CK | 100 | ≤ 30D | pozn. ovl. hemolýzou | 300 | hemolýza | 330 | chylózní | 50 | ikter.
CK2 |  |  | 31D-6R | pozn. ovl. hemolýzou | 200 | hemolýza
CK3 |  |  | > 6R | hemolýza | 0 | 0
Cl. | Cl | 1000 | 0 | hemolýza | 0 | 0 | 2000 | chylózní | 60 | ikter.
CRP | CRP | 1000 | 0 | hemolýza | 0 | 0 | 1000 | chylózní | 60 | ikter.
CysC | CysC | 1000 | 0 | hemolýza | 0 | 0 | 1000 | chylózní | 60 | ikter.
ETOH | ETOH | 200 | 0 | hemolýza | 0 | 0 | 500 | chylózní | 30 | ikter.
Fe | Fe | 200 | ≤ 30D | pozn. ovl. hemolýzou | 300 | hemolýza | 1500 | chylózní | 50 | ikter.
Fe2 |  |  | > 31D | hemolýza | 0 | 0
FE1 | FE1 | 1000 | 0 | hemolýza | 0 | 0 | #N/A |  | 50 | ikter.
FERI | FERI | 400 | 0 | hemolýza | 0 | 0 | #N/A |  | 60 | ikter.
GGT | GGT | 200 | ≤ 30D | pozn. ovl. hemolýzou | 300 | hemolýza | 700 | chylózní | 20 | ikter.
GGT2 |  |  | > 31D | hemolýza | 0 | 0
GLU | GLU | 1000 | 0 | hemolýza | 0 | 0 | 1000 | chylózní | 60 | ikter.
HAV | HAV | 1000 | 0 | hemolýza | 0 | 0 | 2000 | chylózní | 50 | ikter.
HAVM | HAVM | 1000 | 0 | hemolýza | 0 | 0 | 2000 | chylózní | 50 | ikter.
HBcM | HBcM | 1000 | 0 | hemolýza | 0 | 0 | 1500 | chylózní | 25 | ikter.
HBeA | HBeA | 1000 | 0 | hemolýza | 0 | 0 | 1500 | chylózní | 25 | ikter.
HBsA | HBsA | 1000 | 0 | hemolýza | 0 | 0 | 2000 | chylózní | 40 | ikter.
HCG | HCG | 1000 | 0 | hemolýza | 0 | 0 | 1400 | chylózní | 24 | ikter.
HDL | HDL | 1000 | 0 | hemolýza | 0 | 0 | 2000 | chylózní | 60 | ikter.
HOMO | HOMO | 100 | ≤ 30D | pozn. ovl. hemolýzou | 300 | hemolýza | 250 | chylózní | 20 | ikter.
HOMO2 |  |  | 31D-6R | pozn. ovl. hemolýzou | 200 | hemolýza
HOMO3 |  |  | > 6R | hemolýza | 0 | 0
HP | HP | [5 empty] | 800 | chylózní | 60 | ikter.
CHOL | CHOL | 700 | 0 | hemolýza | 0 | 0 | 2000 | chylózní | 14 | ikter.
CHS | CHS | 700 | 0 | hemolýza | 0 | 0 | 1000 | chylózní | 60 | ikter.
IA1A | IA1A | 1000 | 0 | hemolýza | 0 | 0 | 350 | chylózní | 60 | ikter.
IPAB | IPAB | 1000 | 0 | hemolýza | 0 | 0 | 100 | chylózní | 60 | ikter.
ITRF | ITRF | 1000 | 0 | hemolýza | 0 | 0 | 500 | chylózní | 60 | ikter.
K. | K | 90 | ≤ 30D | pozn. ↑ hemolýzou | 300 | hemolýza | 2000 | chylózní | 60 | ikter.
K2 |  |  | 31D-6R | pozn. ↑ hemolýzou | 200 | hemolýza
K3 |  |  | > 6R | hemolýza | 0 | 0
KAR1 | KAR1 | 1000 | 0 | hemolýza | 0 | 0 | 1000 | chylózní | 50 | ikter.
KLIS | KLIS | 100 | ≤ 30D | pozn. ovl. hemolýzou | 300 | hemolýza | 1500 | chylózní | 29 | ikter.
KLIS2 |  |  | 31D-6R | pozn. ovl. hemolýzou | 200 | hemolýza
KLIS3 |  |  | > 6R | hemolýza | 0 | 0
KMOC | KMOC | 1000 | 0 | hemolýza | 0 | 0 | #N/A |  | 40 | ikter.
KREA | KREA | 1000 | 0 | hemolýza | 0 | 0 | 2000 | chylózní | 20 | ikter.
Lamo | Lamo | 1000 | 0 | hemolýza | 0 | 0 | 1000 | chylózní | #N/A
LD | LD | 15 | v RM | rozp. ↑ hemolýzou | 1000 | hemolýza | 900 | chylózní | 60 | ikter.
LD2 |  |  | x RM, ≤ 30D | rozp. ↑ hemolýzou | 300 | hemolýza
LD3 |  |  | x RM, 31D-6R | rozp. ↑ hemolýzou | 200 | hemolýza
LD4 |  |  | x RM, > 6R | rozp. ↑ hemolýzou | 50 | hemolýza
LDLC | LDLC | 1000 | 0 | hemolýza | 0 | 0 | 1000 | chylózní | 60 | ikter.
LEVE | LEVE | 1000 | 0 | hemolýza | 0 | 0 | 1000 | chylózní | 50 | ikter.
LPa | LPa | 1000 | 0 | hemolýza | 0 | 0 | 2000 | chylózní | 60 | ikter.
LPS | LPS | 1000 | 0 | hemolýza | 0 | 0 | 2000 | chylózní | 60 | ikter.
Mg | Mg | 800 | 0 | hemolýza | 0 | 0 | 1000 | chylózní | 60 | ikter.
MYOG | MYOG | 1000 | 0 | hemolýza | 0 | 0 | 2200 | chylózní | 50 | ikter.
Na. | Na | 1000 | 0 | hemolýza | 0 | 0 | 2000 | chylózní | 60 | ikter.
NTBNP | NTBNP | 1000 | 0 | hemolýza | 0 | 0 | #N/A |  | 25 | ikter.
P. | P | 300 | 0 | hemolýza | 0 | 0 | 800 | chylózní | 40 | ikter.
P_GLUK | P_GLUK | 1000 | 0 | hemolýza | 0 | 0 | #N/A |  | #N/A
P_LAKT | P_LAKT | 1000 | 0 | hemolýza | 0 | 0 | #N/A |  | #N/A
PBT1 | PBT1 | 1000 | 0 | hemolýza | 0 | 0 | 600 | chylózní | #N/A
PCT | PCT | 900 | 0 | hemolýza | 0 | 0 | 1500 | chylózní | 25 | ikter.
PlGF | PlGF | 500 | 0 | hemolýza | 0 | 0 | 1500 | chylózní | 25 | ikter.
PRCT | PRCT | 700 | 0 | hemolýza | 0 | 0 | 400 | chylózní | 30 | ikter.
PROT | PROT | 500 | 0 | hemolýza | 0 | 0 | 2000 | chylózní | 20 | ikter.
SALI | SALI | 1000 | 0 | hemolýza | 0 | 0 | 1000 | chylózní | 23 | ikter.
sFlt-1 | sFlt-1 | 500 | 0 | hemolýza | 0 | 0 | 1400 | chylózní | 25 | ikter.
TFR | TFR | 800 | 0 | hemolýza | 0 | 0 | #N/A |  | 60 | ikter.
TnT | TnT | [5 empty] | 1500 | chylózní | 25 | ikter.
UREA | UREA | 1000 | 0 | hemolýza | 0 | 0 | 1000 | chylózní | 60 | ikter.
VAL1 | VAL1 | 500 | 0 | hemolýza | 0 | 0 | 500 | chylózní | 30 | ikter.
VB12 | VB12 | 100 | ≤ 30D | pozn. ovl. hemolýzou | 300 | hemolýza | 1500 | chylózní | 65 | ikter.
VB122 |  |  | 31D-6R | pozn. ovl. hemolýzou | 200 | hemolýza
VB123 |  |  | > 6R | hemolýza | 0 | 0
ZLUCK | ZLUCK | 500 | 0 | hemolýza | 0 | 0 | 330 | chylózní | 50 | ikter.

## List3 (hidden)
UDF.LokalniVypocty.BioLIHSHemolyzaUprVysl()
UDF.LokalniVypocty.BioLIHEHemolyzaUprVysl()
UDF.LokalniVypocty.BioLIHSChylozitaUprVysl()
UDF.LokalniVypocty.BioLIHEChylozitaUprVysl()
UDF.LokalniVypocty.BioLIHSIkteritaUprVysl()
UDF.LokalniVypocty.BioLIHEIkteritaUprVysl()
UDF.LokalniVypocty.BioSKTextPriHemolyze()
Public Function BioSTroponinTHs() As Boolean
Dim m_187 As Method = Met.GetMet("187", MetFilter.IsNumRes Or MetFilter.IncNotConfirmedAn)
If IsNothing(m_187) Then Return True
Dim m_656 As Method = Met.GetMet("656", MetFilter.IsNumRes Or MetFilter.IncNotConfirmedAn)
If IsNothing(m_656) Then Return True
' | U žádanek zadaných od 27.10.2017
' | new DateTime(yyyy, MM, dd, HH, mm, ss) - rok, měsíc, den, hodina, minuta, sekunda
If Request.DateReceived < new DateTime(2017, 10, 27, 0, 0, 0) Then Return True
If m_656.NumRes >= 100 Then
If m_187.NumRes < 5 Then
Dim m_186 as Method = Met.SetRes("186", m_187.Res, true)
m_186.SaveNoDelete = true
Met.SetRes("187", "hemolyza", true)
End If
End If
If Patient.Age <= 365 Then Return True
If S_K.CharRes = "hemolýza" Then
If S_HEM.NumRes < 1000 AndAlso not IsNothing(S_Khem) Then
If S_Khem.NumRes < 2.5 Then If Not S_K.MemoPrintable.Contains("Susp. kritická hypokalémie") Then Met.AddPrintableMemo("18", "B_K_hem_1", vbCrLf)
If S_Khem.NumRes >= 2.5 AndAlso S_Khem.NumRes < 3.8 Then If Not S_K.MemoPrintable.Contains("Susp. hypokalémie") Then Met.AddPrintableMemo("18", "B_K_hem_2", vbCrLf)
If S_Khem.NumRes >= 3.8 AndAlso S_Khem.NumRes <= 5.2 Then If Not S_K.MemoPrintable.Contains("Susp. normokalémie") Then Met.AddPrintableMemo("18", "B_K_hem_3", vbCrLf)
If S_Khem.NumRes > 5.2 AndAlso S_Khem.NumRes <= 6.5 Then If Not S_K.MemoPrintable.Contains("Susp. hyperkalémie") Then Met.AddPrintableMemo("18", "B_K_hem_4", vbCrLf)
If S_Khem.NumRes > 6.5 Then If Not S_K.MemoPrintable.Contains("Susp. kritická hyperkalémie") Then Met.AddPrintableMemo("18", "B_K_hem_5", vbCrLf)
End If
If S_HEM.NumRes >= 1000 Then If Not S_K.MemoPrintable.Contains("Extrémní hemolýza") Then Met.AddPrintableMemo("18", "B_K_hem_6", vbCrLf)
End If